En application de l’article 10 de la loi n°2013-701 du 10/10/2013, de l’article 2 et du chapitre II du décret n°2014-362 du 12/06/2014

Référence : --------------------------                                 date : ---------/---------/---------

(Cet espace est réservé à l’ARSN)

I – MOTIF DE LA DEMANDE

1-Nature de la demande

La présente demande constitue une :

 Demande initiale                                                   Demande de renouvellement d’une licence

(Joindre une copie de l’ancienne licence)

 Demande de modification d’une licence

(Joindre une copie de l’ancienne licence)

 Personne compétente en radioprotection

 Changement concernant le titulaire de la licence

 Physicien médical

 Oncologue radiothérapeute référent

 Affectation ou modification des locaux destinés à recevoir les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants ; (précisez) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Caractéristiques des sources de rayonnements ionisants détenues ou utilisées (précisez) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Autres modifications, (à préciser) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute modification devra faire l’objet d’une notification écrite à l’ARSN, par le titulaire de licence accompagnée des pièces justificatives pour validation.

2- Types d’activités

La présente demande constitue une demande de licence de :

 Importation                                          Transport                     Détention

 Utilisation                                             Stockage	    Exportation

Autres, à préciser : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

II – TITULAIRE DE LA LICENCE

- Demandeur

Nom  : ………………………………………………………………………………………………….

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………

Qualité : …………………………………. Adresse  : ………………………………………………….

Tél : ---------------------------- Cel :------------- Fax : -------------------------- Email : -------------------------

Adresse géographique : …………………………………………………………………………………..

- Etablissement demandeur

Dénomination ou raison sociale de l’établissement : -------------------------------------------------------------

Nom et prénoms du représentant légal : --------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut juridique : --------------------------------------Numéro de compte contribuable : ---------------------------

Adresse du siège social : -----------------------------------------------------------------------------------------------

Tél : ----------------------------------------- Fax : -------------------------- Email : ------------------------------

Situation géographique …………………………………………………………………………………..

Joindre au présent formulaire les documents suivants selon le cas :

 Un document décrivant la répartition des responsabilités en cas d’utilisation partagée d’un équipement (Si détenteur différent du représentant légal)

 Une copie de la convention constitutive dans le cadre d’une structure mixte

III – ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION

- Oncologue Radiothérapeute référent*

Nom : ----------------------------------Prénoms : ------------------------------------------------------------------------

Qualité : ----------------------------------- Fonction : -------------------------------------------------------------------

Lieu habituel de travail : --------------------------------------------- Adresse : ----------------------------------------------------------------------------   Tél : ------------------------------------------ Cel : --------------------------------Fax : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro en cas d’urgence : ---------------------------------------------------------------------------------------

Autres oncologues radiothérapeutes

| Nom et Prénoms | Qualité/Fonction | Lieu habituel de travail | contacts | email |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Oncologue radiothérapeute en chef

NB : Joindre une copie certifiée du diplôme de formation de radiothérapeutes

- Physiciens médicaux

| Nom et Prénoms | Qualité/Fonction | Lieu habituel de travail | Tel, cel | email |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NB : Joindre une copie certifiée du diplôme de formation de physiciens médicaux

- Personne(s) compétente(s) en radioprotection

| Nom et Prénoms | Qualité/Fonction | Formation initiale | Lieu habituel de travail | Tel, cel | email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NB : Joindre au présent formulaire les documents suivants :

- Attestation de formation de la PCR

- La lettre de désignation de la PCR précisant ses missions

- Médecin du travail

Nom : ----------------------------------Prénoms : ------------------------------------------------------------------------

Qualité : ----------------------------------- Fonction : -------------------------------------------------------- ---------

Lieu habituel de travail : --------------------------------------------- Adresse : ----------------------------------------------------------------------------   Tél : ------------------------------------------ cel : ---------------------------------Fax : --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Email : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro en cas d’urgence : ---------------------------------------------------------------------------------------

- Personnel exposé aux sources de rayonnements ionisants

| Nom et Prénoms | Sexe | Age | Adresse | Contacts | Qualifications en radioprotection1 | Formation initiale2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- et  (2 ) - joindre les documents justificatifs

- PRATIQUES ENVISAGEES

 HDR (Curiethérapie haut débit de dose)                            PDR (Curiethérapie débit pulsé)

 LDR (Curiethérapie bas débit de dose)

Autres à préciser : ………………………………………………………………………………………

- LIEU OÙ S’EXERCE LA PRATIQUE

- Joindre un plan de masse à l’échelle 1/100 de l’installation ;

- Joindre un plan (coupe longitudinale et coupe latérale) détaillé à l’échelle 1/50 des locaux qui vont abriter les sources ;

Ce plan détaillé doit faire ressortir l’emplacement des sources de rayonnements ionisants et des équipements, du poste de commande ainsi que l’affection des zones de travail (travailleur et public).

Il doit en outre faire ressortir les emplacements prévus pour les câbles et la ventilation.

- Joindre une note de calcul de radioprotection faisant ressortir les limites réglementaires pour les zones (zones contrôlées et zones surveillées) ainsi que les hypothèses de calcul de blindage (la charge de travail et les facteurs d’utilisation et d’occupation).

- CARATERISTIQUES TECHNIQUES DES SOURCES DE RAYONNEMENTS

- Curiethérapie

| APPAREIL(S) |  | Sources radioactives |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabriquant | Modèle et N° de série | Radioélément | Activité | Date de calibration | Fabricant | N° de série |

Joindre au présent formulaire les certificats des sources radioactives

2- Amplificateur de brillance

| Fabricant | Type/modèle de l’appareil | N° de série | Tension maximale (kV) | Intensité maximale (mA) | Date de fabrication | Date de mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Joindre au présent formulaire la documentation technique (en français) relative au matériel.

- Matériel hors usage

Joindre au présent formulaire la liste des sources radioactives hors usage et leurs caractéristiques.

Joindre au présent formulaire la liste des appareils émetteurs de rayonnements ionisants hors usage et leurs caractéristiques

- PROTECTION DES TRAVAILLEURS

- Moyens de surveillance dosimétrique et médicale

- Joindre au présent formulaire les documents attestant que le personnel affecté aux travaux sous rayonnements bénéficie d’une surveillance dosimétrique externe (Joindre la liste du personnel suivi)

- Joindre au présent formulaire les documents attestant que le personnel affecté aux travaux sous rayonnements bénéficie d’une surveillance médicale (Joindre la liste du personnel suivi)

- Gestion des travailleuses enceintes / gestion des stagiaires

- Joindre la procédure de prise en charge des travailleuses enceintes ;

- Joindre la procédure de prise en charge des stagiaires.

- Moyens de détection des rayonnements

| Marque et type | N° de série | Gamme de débit de dose | Gamme d’énergie |
| --- | --- | --- | --- |

-  Joindre le certificat et le programme d’étalonnage des détecteurs

- Joindre le programme de surveillance radiologique des zones (emplacement des détecteurs, des points de mesures et de leur fréquence, zonage, etc….)

- Fournir la preuve de la tenue d’un registre de la surveillance

4- Systèmes de verrouillage d’accès, d’alarme et des détecteurs

- Joindre un document descriptif du contrôle d’accès au service de curiethérapie,

- Joindre un document précisant l’emplacement des alarmes et des détecteurs

VIII-PROTECTION DES PATIENTS

  - Fournir un engagement attestant que les actes de curiethérapie ne se font que sur prescription médicale

  - Joindre les procédures de prise en charge de patientes enceintes

  - Joindre les procédures de prise en charge des cas de pédiatrie

  - Joindre la politique qualité de l’établissement

  - Joindre le programme d’assurance qualité contenant notamment :

Le manuel qualité ;

La procédure d’identification des patients ;

Les protocoles pour les traitements courants ;

La procédure de validation des plans de traitement ;

Le programme de maintenance des équipements et le registre des actions préventives et correctives ;

  - Joindre la procédure de prise en compte et de déclaration des incidents et accidents de traitement

  - Joindre le programme de contrôle qualité (CQ) contenant notamment :

la liste des équipements de dosimétrie clinique permettant la réalisation des CQ.

la liste des équipements de calibration avec leurs certificats d’étalonnage ;

la procédure d’archivage des tests de contrôle qualité.

  - Joindre les procédures de dosimétrie clinique ainsi que celles de l’archivage des résultats de dosimétrie clinique

  - Joindre le programme des audits (interne et externe)

X-PLAN D’URGENCE

  - Joindre le plan d’urgence des installations de curiethérapie, en faisant ressortir les personnes qualifiées, les moyens de détection et les moyens d’intervention mis en œuvre.

XI-TRANSPORT

- Joindre le plan de sécurité du transport ;

- Joindre la licence du véhicule de transport ;

- Joindre une copie de la licence de transport des sources radioactives.

- Joindre l’attestation de formation du chauffeur/accompagnateur pour le transport des matières de classe 7

XII- SOURCES RADIOACTIVES HORS USAGE

  - Joindre la procédure de gestion locale des sources radioactives hors usage ;

  - Joindre le certificat de reprise des sources radioactives hors usage conformément à la réglementation en vigueur.

XIII- SECURITE DES SOURCES RADIOACTIVES

  - Joindre le plan de sécurité du site

XIV-ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Je certifie :

Avoir satisfait à la réglementation en vigueur.

Je m'engage à :

- Tenir l'installation à la disposition de toute inspection de l’ARSN ;

- Exécuter les contrôles conformément à la réglementation ;

- Disposer et respecter les instructions de sécurité des appareils détenus, les instructions d’utilisation, les recommandations d’entretien ;

- Respecter toutes les consignes de radioprotection qui me sont dictées, conformément à la réglementation et à doter mon établissement en moyen de protection et de détection.

- Signaler immédiatement à l’ARSN tout accident ou incident impliquant les travailleurs, les patients et le public à un risque d'irradiation (Vol, incendie, explosion…)

- Notifier immédiatement à l’ARSN toutes les modifications portant sur les conditions qui ont prévalu lors de la demande de licence.

- Mettre en œuvre des procédures permettant de garantir que toute personne manipulant les sources de rayonnements ionisants a été préalablement formée à ces manipulations, ainsi qu’à la radioprotection et aux actions à engager en cas d’incident ou d’accident ;

- Respecter mes obligations relatives aux opérations de transport des matières radioactives ;

- Entreposer les appareils contenant les sources dans les conditions de sécurité fournies durant l’instruction du dossier et reprises dans la licence ;

- Déclarer et gérer tout matériel radioactif hors usage ayant servi à l'établissement ;

- Ne pas céder, vendre ou reformer le matériel émetteur de rayonnements ionisants quelle que soit sa nature sans avis préalable de l’ARSN ;

Je certifie que les déclarations ci-dessus, qui engagent ma responsabilité vis-à-vis de la        réglementation, sont en totalité exactes.

Je m’expose à toute la rigueur de la loi en cas de fausses déclarations.

Fait à……………………...le…………………….

Cachet et signature

(Obligatoirement précédée de la mention manuscrite « lu et certifié »)