- Une demande de licence adressée au D.G de l’ARSN, signée et cachetée par le représentant légal de l’établissement (cachet nominatif)

- Le formulaire de demande de licence pour la curiethérapie dûment rempli ci-joint, signé et cacheté par le représentant légal de l’établissement

- Une copie du contrat de surveillance dosimétrique individuelle établi par l’ARSN

- Adresser au D.G de l’ARSN, une lettre de désignation de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) et des suppléants mentionnant leurs missions, signée et cachetée par le représentant légal de l’établissement

- Une copie certifiée des attestations de réussite à la formation de PCR ou des diplômes équivalents et le programme de la formation en cours de validité

- Les copies certifiées des attestations de formation et CV du personnel exposé aux sources de rayonnements ionisants

- Une copie certifiée des diplômes et CV des oncologues radiothérapeutes

- Une copie certifiée des diplômes et CV des physiciens médicaux

- Le registre de commerce de l’entreprise

- Une copie du certificat de vente du matériel émetteur de rayonnements ionisants

- Une copie de la documentation technique (traduite en français) relative à l’amplificateur de brillance

- Une copie de la convention ou du contrat, qui lie le médecin du travail à l’entreprise

- Les plans des locaux abritant les sources de rayonnements ionisants

- Les certificats des sources radioactives faisant l’objet de la demande de licence

- Les certificats de reprise de sources par le fournisseur

- Les procédures de traitements HDR, LDR et PDR

- Les procédures d’utilisation et de manipulation (lors du rechargement du projecteur) écrites des sources

- Les procédures de tests d’étanchéité sur les sources radioactives scellées

- La procédure de gestion locale des sources radioactives hors usage

- Un document (traduit en français) décrivant les caractéristiques des appareils de détection ou une copie du bon de commande

- Les certificats d’étalonnage en cours de validité des appareils de détection

- Une copie du document d’acquisition du kit d’urgence : pinces de récupération d’au moins 2m de longueur et pots plombés de récupération

- Les plans de sécurité du transport et du site de stockage

- Le reçu de paiement des frais de dépôt

- Le bordereau de dépôt de dossiers

- Le récépissé de dépôt de dossiers

- Le programme de protection radiologique de l’entreprise*

* Ce programme doit contenir :

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

-les moyens de surveillance dosimétrique et médicale (Joindre la liste du personnel suivi)

- les moyens de détection des rayonnements (Radiamètre, etc.)

- le programme d’étalonnage des détecteurs

- le programme de surveillance radiologique des zones

- les dispositions prises pour travailleuses enceintes /stagiaires

- le programme de formation du personnel

PROTECTION DES PATIENTS

- Un engagement attestant que les actes de curiethérapie ne se font que sur prescription médicale

- Les procédures décrivant la prise en charge des cas de patientes enceintes

- Les procédures de prise en charge des cas de pédiatrie

- La politique qualité de l’établissement :

- Le programme d’assurance qualité contenant notamment :

Le manuel qualité,

La procédure d’identification des patients,

Les protocoles pour les traitements courants,

La procédure de validation des plans de traitement,

Le programme de maintenance des équipements et le registre des actions préventives et correctives

- La procédure de prise en compte et de déclarations des incidents et accidents de traitement

- Le programme de contrôle qualité (CQ) contenant notamment :

La liste des équipements de dosimétrie clinique permettant la réalisation des CQ.

La liste des équipements de calibration avec leurs certificats d’étalonnage

La procédure d’archivage des tests de contrôle qualité

Les procédures de dosimétrie clinique ainsi que celles de l’archivage des résultats de dosimétrie clinique

- Le programme des audits (interne et externe)

- Les niveaux de référence de dose.

PROTECTION DU PUBLIC

- Les mesures pour empêcher l’accès des personnes non autorisées aux zones de travail ;

- Les mesures prises pour s’assurer que les niveaux d’exposition dans les zones publiques contiguë restent inférieures aux limites prescrites.

TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES

  - Le plan de sécurité du transport

SECURITE DES SOURCES RADIOACTIVES

  - Plan de sécurité du site de stockage

SOURCES RADIOACTIVES HORS USAGE

  - Mesures prises pour assurer la gestion locale des sources radioactives retirées du service et hors usage.

  - Mesures prises pour assurer le retour aux fournisseurs des sources radioactives hors usage conformément à la réglementation en vigueur ;

AUDITS ET CONTROLE QUALITE

Les dispositions prises pour organiser des audits qualité de vos activités relatives à la radiographie industrielle.

PLAN D’URGENCE

Le plan d’urgence de la structure doit faire ressortir :

- les procédures d’urgence en cas d’endommagement ou de blocage de la source dans la gaine d’éjection ;

- la liste du matériel contenu dans le kit d’urgence

- les personnes qualifiées ;

- les moyens de détection ;

- les moyens d’intervention à mettre en œuvre.