- Une demande de licence adressée au D.G de l’ARSN, signée et cachetée par le représentant légal de l’établissement (cachet nominatif)

- Le formulaire de demande d’licence des sources de rayonnements ionisants pour la diagraphie dûment rempli ci-joint, signé et cacheté par le représentant légal de l’établissement

- Une copie du contrat de surveillance dosimétrique individuelle établi par l’ARSN

- Adresser au D.G de l’ARSN, une lettre de désignation de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) et des suppléants mentionnant leurs missions, signée et cachetée par le représentant légal de l’établissement

- Une copie certifiée des attestations de réussite à la formation de PCR ou des diplômes équivalents et le programme de la formation en cours de validité

- Les copies certifiées des attestations de formation et CV du personnel exposé aux sources de rayonnements ionisants.

- Le registre de commerce de l’entreprise

- Une copie du certificat de vente du matériel émetteur de rayonnements ionisants

- Une copie de la documentation technique (traduite en français) relative aux sources de rayonnements ionisants

- Une copie de la convention ou du contrat, qui lie le médecin du travail à l’entreprise

- Les plans des locaux abritant les sources de rayonnements ionisants

- Les certificats des sources radioactives faisant l’objet de la demande de licence

- Les certificats de reprise de sources par le fournisseur

- Les procédures d’utilisation et de manipulation écrites des sources de rayonnements ionisants

- Une copie du certificat de vente du matériel

- Un document (traduit en français) décrivant les caractéristiques des appareils de détection ou une copie du bon de commande

- Les certificats d’étalonnage en cours de validité des appareils de détection

- Une copie du document d’acquisition du kit d’urgence

- Les plans de sécurité du transport et du site de stockage

- Le reçu de paiement des frais de dépôt

- Le bordereau de dépôt de dossier

- Le récépissé de dépôt de dossiers

- Le programme de protection radiologique de l’entreprise*

* Ce programme doit contenir :

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

-les moyens de surveillance dosimétrique et médicale (Joindre la liste du personnel suivi)

- les moyens de détection des rayonnements (Radiamètre, etc.)

- le programme d’étalonnage des détecteurs

- le programme de surveillance radiologique des zones

- les dispositions prises pour travailleuses enceintes /stagiaires

PROTECTION DU PUBLIC

Les mesures prises pour empêcher l’accès des personnes non autorisées aux zones de travail ;

Les mesures prises pour s’assurer que les niveaux d’exposition dans les zones publiques contiguës restent inférieurs aux limites prescrites.

TRANSPORT

Le plan de sécurité du transport ;

SECURITE DES SOURCES RADIOACTIVES

Le plan de sécurité du site de stockage

SOURCES RADIOACTIVES HORS USAGE

Les mesures prises pour assurer la gestion locale des sources radioactives retirées du service et hors usage

Les mesures prises pour assurer le retour aux fournisseurs des sources radioactives hors usage conformément à la réglementation en vigueur ;

AUDITS ET CONTROLE QUALITE

Les dispositions prises pour organiser des audits qualité de vos activités relatives à la radiographie industrielle.

PLAN D’URGENCE

Le plan d’urgence de la structure doit faire ressortir :

- les procédures d’urgence en cas de perte ou  d’endommagement de la source ;

- la liste du matériel contenu dans le kit d’urgence

- les personnes qualifiées ;

- les moyens de détection ;

- les moyens d’intervention à mettre en œuvre.